**Требования к поставщикам продукции и услуг для ИЛ ФГБУ ГСАС «Кулундинская»**

**Приобретение продукции и услуг осуществляется на основании договоров**

 **А также необходимых критериев для поставщиков:**

* наличие необходимой аккредитации (лицензии)
* наличие разрешительных документов на оказание необходимых услуг, выданных уполномоченными органами (при необходимости)
* наличие необходимой документации на приобретаемую продукцию
* стоимость оказываемой услуги или приобретаемой продукции и условия оплаты
* удаленность поставщика
* сроки поставки приобретаемой продукции
* сроки выполнения оказываемых услуг
* опыт работы поставщика на рынке данной продукции или услуг
* наличие положительных отзывов о поставщике услуг и приобретаемой продукции
* другая применимая информация.

**При приобретении оборудования (СИ)**

* оборудование (СИ) должно содержаться в реестре средств измерений  Российской Федерации на момент приобретения
* определяемые параметры СИ и их значения должны соответствовать области аккредитации ИЛ
* оборудование (СИ) должно быть поверенным, при этом допускается приобретение не поверенного СИ с прохождением в обязательном порядке процедуры поверки в установленном порядке за счет средств ИЛ

**При приобретении реактивов, ГСО**

* Паспорт на ГСО, Инструкция на ГСО
* Паспорт на аттестованную смесь или сертификат на аттестованную смесь
* Паспорт на реактив или сертификат на реактив
* Наличие сопроводительных документов
* Целостность упаковки
* Срок годности (не менее 70% остаточного срока годности)

**При проведении МСИ**

 **для не аккредитованного провайдера**:

* свидетельство о признании провайдера МСИ Системы добровольной сертификации, зарегистрированной Росстандартом.

 **для аккредитованного провайдера**:

* Выписка из области аккредитации или представление копий отдельных листов области

аккредитации

* Ссылка в договоре на уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц

* Информация из Реестра аккредитованных лиц, размещенного на сайте Росаккредитации.

**При проведении профессиональной подготовки, переподготовки, обучения персонала ИЛ**

* организация, предоставляющая данного вида услуги, должна иметь лицензии либо иные разрешительные документы, предусмотренные законодательством РФ
* документ о прохождении обучения (диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации)

**При проведении поверки оборудования (СИ)**

* поверку могут проводить аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели
* по результатам поверки средств измерений поставщик услуг должен предоставить знак поверки и (или) свидетельство о поверке (калибровки, аттестации)
* результаты поверки средств измерений подлежат обязательной электронной регистрации, и проводится электронная запись о поверке в реестре Росстандарта ФГИС «Аршин»

**При субподряде для деятельности ИЛ**

* наличие заявленных методов испытания в области аккредитации ИЛ субподрядчика
* опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года
* наличие поверенных техники и оборудования для заявленных методов
* наличие в штате предприятия квалифицированного персонала для организации выполнения

работ по испытаниям

* наличие аккредитованной испытательной лаборатории
* помещения должны располагаться в зданиях, введенных в эксплуатацию в установленном порядке